Опросный лист 
для подбора теплообменника

| № | Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип теплообменника |  |
|  | – кожухотрубный/пластинчатый/емкостной |  |
| 2. | Исполнение |  |
|  | – горизонтальное/вертикальное |  |
| 3. | Назначение |  |
|  | – отопление/ГВС/технологический процесс/. |  |
|  | – регенерация турбин/охлаждение/др. |  |
| 4. | Тепловая мощность* |  |  |
| 5. | Расчетные параметры |
|  | – давление максимальное |  |  |
|  | – температура максимальная |  |  |
| 6. | Греющая среда: |
|  | – наименование |  |
|  | – давление рабочее |  |  |
|  | – температура на входе |  |  |
|  | – температура на выходе** |  |  |
|  | – допустимые потери давления |  |  |
|  | – расход** |  |  |
| 7. | Нагреваемая среда: |
|  | – наименование |  |
|  | – давление рабочее |  |  |
|  | – температура на входе |  |  |
|  | – температура на выходе |  |  |
|  | – допустимые потери давления |  |  |
|  | – расход* |  |  |
| 8. | Материал корпуса *** |  |
| 9. | Материал теплообменных труб*** |  |

Примечания:

* – указать либо расход, либо тепловую мощность аппарата;

** – если величина не указана, она будет определена из расчета;

*** – для кожухотрубных, либо емкостных теплообменников;

| Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |
| Особые условия: |  |
| Комплектность поставки: |  |
| Необходимое количество аппаратов |  |
| Требуемая дата поставки |  |
| Требуемый вид поставки (ж.д./автомобильный транспорт |
| /самовывоз) |  |
| Сведения о заказчике: |  |
| Наименование организации: |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| № тел. |  | № факса |  |
| электронная почта |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |